金普新区2021年第三季度生活饮用水末梢水水质监测情况

为贯彻落实《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》，按照《关于印发大连市生活饮用水末梢水水质监测及信息公开方案的通知》（大卫办发[2021]9号）等有关要求，第三季度金普新区卫生健康局组织对全区36个监测点的生活饮用水末梢水水质进行了监测。共采集检测水样36份，并通过对水质常规指标(微生物指标、毒理学指标、感官性状、一般化学指标、消毒剂指标等)的检测，以《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)进行评价（详见附件）。

附件：

	2021年金普新区第三季度末梢水
主要指标达标情况


	序号
	指标
	总例数（份）
	达标数（份）
	达标率（%）

	1
	总大肠菌群
	36
	36
	100.00

	2
	菌落总数
	36
	36
	100.00

	3
	耗氧量
	36
	36
	100.00

	4
	总硬度
	36
	35
	97.22

	5
	PH
	36
	36
	100.00

	6
	色度
	36
	36
	100.00

	7
	浑浊度
	36
	36
	100.00

	8
	肉眼可见物
	36
	36
	100.00

	9
	氯化物
	36
	35
	97.22

	10
	氨氮
	36
	36
	100.00

	11
	消毒指标
	35
	34
	97.14


