## 开发区
2025年5月份审批项目公示
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 项目投资（万元） | 行业类别 | 建设性质 | 环境保护管理类别 | 环保投资（万元） | 报告书、表审批部门 | 批准文号 | 联系人 | 联系电话 | 评价单位单位名称 | 审批时间 | 审批意见 | 备注
1 | 公用工程部锅炉隐患治理项目 | 大连西太平洋石油化工有限公司 | 3186.55 | 热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程） | 新建 | 环境影响报告表 | 80.41 | 大连市金普新区（金州）生态环境分局 | 大环评准字[2025]100053号 | 谢帮鹿 | 13478581399 | 辽宁省环境规划院有限公司 | 2025/5/6 | 你单位向我局提交的《公用工程部锅炉隐患治理项目环境影响报告表》（下称《报告表》）《报批环境影响评价文件申请书》等相关材料，我局依法予以受理，并依法进行了审查。 本项目位于大连经济技术开发区港兴大街500号大连西太平洋石油化工有限公司动力站，总投资3186.55万元，在现有空地建设一台中压中温燃气锅炉，设计产汽量为150t/h，运行负荷为30~110%。主要建设内容包括锅炉本体及鼓风机、引风机和再循环风机，锅炉给水、烟囱、在线设施等依托现有设施。项目建成后，1#锅炉断网停用，2#、3#锅炉将作为备用锅炉。 依据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第一款、第三款和《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款的规定，我局依法批准《公用工程部锅炉隐患治理项目环境影响报告表》,同时提出如下要求： 1、工程建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。严格按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等安全生产相关法律法规和部门规章要求，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，在环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，认真落实安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况。 你单位应做好应急物资储备，按照相关规定编制和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及相关部门应急预案做好衔接，定期进行环境应急培训和演练，有效防范和应对突发环境事件。 2、你（单位）取得本批准文件后，应当在该项目开工建设过程中实施本决定批准的《报告表》提出的环境保护对策措施，履行国家、省、市规定的相关义务。 3、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点及污染防治措施等发生重大变化的，应重新报批《报告表》。自《报告表》批准之日起，超过五年方决定开工建设的，《报告表》应当报我局重新审核。 4、你单位应按照《排污许可管理条例》相关规定及时开展排污许可证申领工作。 5、该项目“三同时”监督检查及日常监督管理工作由大连市金普新区（金州）生态环境分局负责。 如不服本决定，你（单位）可在接到本决定之日起六十日内向大连市人民政府申请行政复议，也可在接到本决定之日起六个月内直接向大连市沙河口区人民法院提起行政诉讼。 本决定自送达之日起发生法律效力。 | 如需环评文件，请向环保窗口索取
2 | 世宏森美木业（大连）有限公司建设项目 | 世宏森美木业（大连）有限公司 | 100 | 木材加工；木质制品制造 | 新建 | 环境影响报告表 | 21 | 大连市金普新区（金州）生态环境分局 | 大环评准字[2025]100054号 | 杨健 | 15941109225 | 大连金铭环保技术服务有限公司 | 2025/5/8 | 你单位向我局提交的《世宏森美（大连）有限公司建设项目环境影响报告表》（下称《报告表》）《报批环境影响评价文件申请书》等相关材料，我局依法予以受理，并依法进行了审查。 本项目位于辽宁省大连市普湾新区三十里堡街道国泰路1119-3号，投资100万元人民币，租赁个人闲置厂房，租赁面积5270.19m2，本项目建设内容主要为外购半成品毛料板材进行精加工并辊涂UV漆生产实木地板，设计年生产规模12万m2/a，配套建设一台3t/h生物质成型燃料专用锅炉为板材烘干提供蒸汽，燃料为生物质成型颗粒。 依据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第一款、第三款和《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款的规定，我局依法批准《世宏森美（大连）有限公司建设项目环境影响报告表》,同时提出如下要求： 1、严格按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等安全生产相关法律法规和部门规章要求，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，在环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，认真落实安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况。 2、你单位应做好应急物资储备，按照相关规定编制和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及相关部门应急预案做好衔接，定期进行环境应急培训和演练，有效防范和应对突发环境事件。 3、你（单位）取得本批准文件后，应当在该项目开工建设过程中实施本决定批准的《报告表》提出的环境保护对策措施，履行国家、省、市规定的相关义务。 4、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点及污染防治措施等发生重大变化的，应重新报批《报告表》。自《报告表》批准之日起，超过五年方决定开工建设的，《报告表》应当报我局重新审核。 5、你单位应按照《排污许可管理条例》相关规定及时开展排 污许可证申领工作。 6、该项目“三同时”监督检查及日常监督管理工作由大连市金普新区（金州）生态环境分局负责。 如不服本决定，你（单位）可在接到本决定之日起六十日内向大连市人民政府申请行政复议，也可在接到本决定之日起六个月内直接向大连市沙河口区人民法院提起行政诉讼。 本决定自送达之日起发生法律效力。 | 如需环评文件，请向环保窗口索取
3 | 大连中油船用燃料运销有限责任公司油库改建项目 | 大连中油船用燃料运销有限责任公司 | 2 | 危险品仓储（不含加油站的油库；不含加气站的气库） | 改建 | 环境影响报告表 | 2 | 大连市金普新区（金州）生态环境分局 | 大环评准字[2025]100055号 | 张立峰 | 18742052076 | 大连市润环环保产业基地管理有限公司 | 2025/5/8 | 你单位向我局提交的《大连中油船用燃料运销有限责任公司油库改建项目环境影响评价报告表》（下称《报告表》）、《报批环境影响评价文件申请书》等相关材料，我局依法予以受理，并依法进行了审查。 本项目位于金普新区新港街道鲇鱼湾新港生产区，企业计划将原有的1座5000m3事故罐改为正常油品储罐，将2座1000m3正常油品储罐变为事故罐存放事故废水，柴油年周转量未发生变化，为83000吨。本项目改建后危险化学品储存量未增加。 依据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第一款、第三款和《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款的规定，我局依法批准《大连中油船用燃料运销有限责任公司油库改建项目环境影响评价报告表》,同时提出如下要求： 1、严格按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等安全生产相关法律法规和部门规章要求，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，在环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，认真落实安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况。 2、你单位应做好应急物资储备，按照相关规定编制和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及相关部门应急预案做好衔接，定期进行环境应急培训和演练，有效防范和应对突发环境事件。 3、你（单位）取得本批准文件后，应当在该项目开工建设过程中实施本决定批准的《报告表》提出的环境保护对策措施，履行国家、省、市规定的相关义务。 4、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点及污染防治措施等发生重大变化的，应重新报批《报告表》。自《报告表》批准之日起，超过五年方决定开工建设的，《报告表》应当报我局重新审核。 5、你单位应按照《排污许可管理条例》《排污许可管理办法（试行）》及《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》相关规定及时申领排污许可证。 6、该项目“三同时”监督检查及日常监督管理工作由大连市金普新区（金州）生态环境分局负责。 如不服本决定，你（单位）可在接到本决定之日起六十日内向大连市人民政府申请行政复议，也可在接到本决定之日起六个月内直接向大连市沙河口区人民法院提起行政诉讼。 本决定自送达之日起发生法律效力 | 如需环评文件，请向环保窗口索取
4 | 大连美佳科技有限公司二次扩建项目 | 大连美佳科技有限公司 | 70 | 卫生材料及医药用品制造；药用辅料及包装材料制造 | 扩建 | 环境影响报告表 | 7 | 大连市金普新区（金州）生态环境分局 | 大环评准字[2025]100056号 | 时贤 | 18642810443 | 辽宁瑞尔嘉硕环保科技有限公司 | 2025/5/12 | 你单位向我局提交的《大连美佳科技有限公司二次扩建项目环境影响报告表》（下称《报告表》）《报批环境影响评价文件申请书》等相关材料，我局依法予以受理，并依法进行了审查。 项目位于大连市金州区拥政街道九里村 3-919 号大连美佳科技有限公司现有厂区内，本项目拟在现有四号车间内闲置区域新建一条棉签生产线，产能约为 8000 万支/a。 依据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第一款、第三款和《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款的规定，我局依法批准《大连美佳科技有限公司二次扩建项目环境影响报告表》,同时提出如下要求： 1、工程建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。严格按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等安全生产相关法律法规和部门规章要求，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，在环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，认真落实安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况。 你单位应做好应急物资储备，按照相关规定编制和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及相关部门应急预案做好衔接，定期进行环境应急培训和演练，有效防范和应对突发环境事件。 2、你（单位）取得本批准文件后，应当在该项目开工建设过程中实施本决定批准的《报告表》提出的环境保护对策措施，履行国家、省、市规定的相关义务。 3、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点及污染防治措施等发生重大变化的，应重新报批《报告表》。自《报告表》批准之日起，超过五年方决定开工建设的，《报告表》应当报我局重新审核。 4、你单位应按照《排污许可管理条例》相关规定及时开展排 污许可证申领工作。 5、该项目“三同时”监督检查及日常监督管理工作由大连市金普新区（金州）生态环境分局负责。 如不服本决定，你（单位）可在接到本决定之日起六十日内向大连市人民政府申请行政复议，也可在接到本决定之日起六个月内直接向大连市沙河口区人民法院提起行政诉讼。 本决定自送达之日起发生法律效力。 | 如需环评文件，请向环保窗口索取
5 | 欧派科技卫生用品智能工厂项目 | 大连欧派科技有限公司 | 11000 | 卫生材料及医药用品制造；药用辅料及包装材料制造 | 新建 | 环境影响报告表 | 200 | 大连市金普新区（金州）生态环境分局 | 大环评准字[2025]100057号 | 陈丽翠 | 15940975247 | 大连优然生态环保科技有限公司 | 2025/5/12 | 你单位向我局提交的《欧派科技卫生用品智能工厂项目环境影响报告表》（下称《报告表》）《报批环境影响评价文件申请书》等相关材料，我局依法予以受理，并依法进行了审查。 本项目总投资11000万元人民币，建设地点位于辽宁省大连市金普新区站前街道龙泉路，在老厂区北侧相邻地块新增用地面积8336平方米。本项目设计年产湿巾、干巾7520吨。新增24条湿巾生产线，4条干巾生产线，新建2栋厂房及1栋宿舍楼。 依据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第一款、第三款和《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款的规定，我局依法批准《欧派科技卫生用品智能工厂项目环境影响报告表》,同时提出如下要求： 1、你单位应做好应急物资储备，按照相关规定编制和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及相关部门应急预案做好衔接，定期进行环境应急培训和演练，有效防范和应对突发环境事件。 2、严格按照《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等安全生产相关法律法规和部门规章要求，健全内部污染防治设 施稳定运行和管理责任制度，在环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，认真落实安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况。 3、工程建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。严格落实环保设施安全生产工作要求，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，委托有相应资质的设计单位对重点环保设施进行设计，并定期做好环保设施安全风险评估和隐患排查治理工作。 4、你（单位）取得本批准文件后，应当在该项目开工建设过程中实施本决定批准的《报告表》提出的环境保护对策措施，履行国家、省、市规定的相关义务。 5、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点及污染防治措施等发生重大变化的，应重新报批《报告表》。自《报告表》批准之日起，超过五年方决定开工建设的，《报告表》应当报我局重新审核。 6、你单位应按照《排污许可管理条例》相关规定及时开展排污许可证申领工作。 7、该项目“三同时”监督检查及日常监督管理工作由大连市金普新区（金州）生态环境分局负责。 如不服本决定，你（单位）可在接到本决定之日起六十日内向大连市人民政府申请行政复议，也可在接到本决定之日起六个月内直接向大连市沙河口区人民法院提起行政诉讼。 本决定自送达之日起发生法律效力。 | 如需环评文件，请向环保窗口索取
6 | 大连西太平洋石油化工有限公司地付煤油、柴油增量改造项目 | 大连西太平洋石油化工有限公司 | 5924.15 | 危险品仓储（不含加油站的油库；不含加气站的气库） | 改建 | 环境影响报告表 | 401.25 | 大连市金普新区（金州）生态环境分局 | 大环评准字[2025]100058号 | 谢帮鹿 | 13478581399 | 辽宁省环境规划院有限公司 | 2025/5/12 | 你单位向我局提交的《大连西太平洋石油化工有限公司地付煤油、柴油增量改造项目环境影响报告表》（下称《报告表》）《报批环境影响评价文件申请书》等相关材料，我局依法予以受理，并依法进行了审查。 本项目位于辽宁省大连经济技术开发区港兴大街500号大连西太平洋石油化工有限公司厂内，投资5924.15万元人民币，本项目主要对原有航煤装车进行改造、新建柴油装车及油气回收设施。本项目建成后，全厂航煤、柴油年产量不变，对柴油、航煤的输送方式进行调整，航煤装车40万吨/年、柴油装车40万吨/年。 依据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第一款、第三款和《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款的规定，我局依法批准《大连西太平洋石油化工有限公司地付煤油、柴油增量改造项目环境影响报告表》,同时提出如下要求： 1、严格按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等安全生产相关法律法规和部门规章要求，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，在环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，认真落实安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况。 2、你单位应做好应急物资储备，按照相关规定编制和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及相关部门应急预案做好衔接，定期进行环境应急培训和演练，有效防范和应对突发环境事件。 3、你（单位）取得本批准文件后，应当在该项目开工建设过程中实施本决定批准的《报告表》提出的环境保护对策措施，履行国家、省、市规定的相关义务。 4、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点及污染防治措施等发生重大变化的，应重新报批《报告表》。自《报告表》批准之日起，超过五年方决定开工建设的，《报告表》应当报我局重新审核。 5、你单位应按照《排污许可管理条例》相关规定及时开展排 污许可证申领工作。 6、该项目“三同时”监督检查及日常监督管理工作由大连市金普新区（金州）生态环境分局负责。 如不服本决定，你（单位）可在接到本决定之日起六十日内向大连市人民政府申请行政复议，也可在接到本决定之日起六个月内直接向大连市沙河口区人民法院提起行政诉讼。 本决定自送达之日起发生法律效力。 | 如需环评文件，请向环保窗口索取
7 | 环境友好型微纳碳材料重防腐涂料新技术项目 | 圣虹化学（大连）有限公司 | 8000 | 基础化学原料制造；农药制造；涂料、油墨、颜料及类似产品制造； 合成材料制造；专用化学产品制造；炸药、火工及焰火产品制造 | 新建 | 环境影响报告表 | 120 | 大连市金普新区（金州）生态环境分局 | 大环评准字[2025]100059号 | 刘旭 | 15140565908 | 大连宝睿微兰环境科技有限公司 | 2025/5/13 | 你单位向我局提交的《环境友好型微纳碳材料重防腐涂料新技术项目环境影响报告表》（下称《报告表》）《报批环境影响评价文件申请书》等相关材料，我局依法予以受理，并依法进行了审查。 本项目位于松木岛化工产业开发区达伦特南侧、纬一街西侧，厂区总占地 11193.7m2、总建筑面积 6355.02m2，主要建设2栋生产车间、1栋生产指挥中心（集办公、中控、化验等辅助工程）、2座仓库等，建设年产量 10000 吨环境友好型微纳碳材料重防腐涂料项目。 依据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第一款、第三款和《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款的规定，我局依法批准《环境友好型微纳碳材料重防腐涂料新技术项目环境影响报告表》,同时提出如下要求： 1、工程建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。严格按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等安全生产相关法律法规和部门规章要求，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，在环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，认真落实安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况。 你单位应做好应急物资储备，按照相关规定编制和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及相关部门应急预案做好衔接，定期进行环境应急培训和演练，有效防范和应对突发环境事件。 2、你（单位）取得本批准文件后，应当在该项目开工建设过程中实施本决定批准的《报告表》提出的环境保护对策措施，履行国家、省、市规定的相关义务。 3、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点及污染防治措施等发生重大变化的，应重新报批《报告表》。自《报告表》批准之日起，超过五年方决定开工建设的，《报告表》应当报我局重新审核。 4、你单位应按照《排污许可管理条例》相关规定及时开展排 污许可证申领工作。 5、该项目“三同时”监督检查及日常监督管理工作由大连市金普新区（金州）生态环境分局负责。 如不服本决定，你（单位）可在接到本决定之日起六十日内向大连市人民政府申请行政复议，也可在接到本决定之日起六个月内直接向大连市沙河口区人民法院提起行政诉讼。 本决定自送达之日起发生法律效力。 | 如需环评文件，请向环保窗口索取
8 | 大连西太平洋石油化工有限公司地付汽油增量改造项目 | 大连西太平洋石油化工有限公司 | 5606.99 | 危险品仓储（不含加油站的油库；不含加气站的气库） | 改建 | 环境影响报告表 | 47.9 | 大连市金普新区（金州）生态环境分局 | 大环评准字[2025]100060号 | 谢帮鹿 | 13478581399 | 辽宁省环境规划院有限公司 | 2025/5/13 | 你单位向我局提交的《大连西太平洋石油化工有限公司地付汽油增量改造项目环境影响报告表》（下称《报告表》）《报批环境影响评价文件申请书》等相关材料，我局依法予以受理，并依法进行了审查。 项目位于大连经济技术开发区港兴大街500号大连西太平洋石油化工有限公司厂内，本项目不新增占地，主要涉及原有11个储罐的改造（具体内容详见《报告表》，属于地付汽油增量改造，增加汽油地付量，减小汽油下海量，西太炼油能力保持不变，建成后，汽油公路运输规模为 80万吨/年，汽油海运规模为 150万吨/年，保证汽油年产量不变。 依据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第一款、第三款和《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款的规定，我局依法批准《大连西太平洋石油化工有限公司地付汽油增量改造项目环境影响报告表》,同时提出如下要求： 1、工程建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。严格按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等安全生产相关法律法规和部门规章要求，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，在环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，认真落实安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况。 你单位应做好应急物资储备，按照相关规定编制和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及相关部门应急预案做好衔接，定期进行环境应急培训和演练，有效防范和应对突发环境事件。 2、你（单位）取得本批准文件后，应当在该项目开工建设过程中实施本决定批准的《报告表》提出的环境保护对策措施，履行国家、省、市规定的相关义务。 3、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点及污染防治措施等发生重大变化的，应重新报批《报告表》。自《报告表》批准之日起，超过五年方决定开工建设的，《报告表》应当报我局重新审核。 4、你单位应按照《排污许可管理条例》相关规定及时开展排 污许可证申领工作。 5、该项目“三同时”监督检查及日常监督管理工作由大连市金普新区（金州）生态环境分局负责。 如不服本决定，你（单位）可在接到本决定之日起六十日内向大连市人民政府申请行政复议，也可在接到本决定之日起六个月内直接向大连市沙河口区人民法院提起行政诉讼。 本决定自送达之日起发生法律效力。 | 如需环评文件，请向环保窗口索取
9 | 大连棒棰岛海参发展有限公司LNG与CNG合建站项目 | 大连棒棰岛海参发展有限公司 | 268 | 危险品仓储（不含加油站的油库；不含加气站的气库） | 新建 | 环境影响报告表 | 32 | 大连市金普新区（金州）生态环境分局 | 大环评准字[2025]100061号 | 张亮 | 13998500774 | 辽宁中耀环保科技有限公司 | 2025/5/14 | 你单位向我局提交的《大连棒棰岛海参发展有限公司LNG与CNG合建站项目环境影响报告表》（下称《报告表》）《报批环境影响评价文件申请书》等相关材料，我局依法予以受理，并依法进行了审查。 本项目位于大连市金普新区大李家街道城子村大连棒棰岛海参发展有限公司现有厂区内，总投资268万元，拆除厂区内现有LNG场站建设的一座19.6m3LNG卧式储罐以及附属配套设施，扩建为一座容量30m3的LNG立式储罐和一个装载量50m3的CNG固定气瓶车位，并配套相应供气设施。项目不新增占地面积，建成后由LNG和CNG双气源为厂内锅炉提供燃料。 依据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第一款、第三款和《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款的规定，我局依法批准《大连棒棰岛海参发展有限公司LNG与CNG合建站项目环境影响报告表》,同时提出如下要求： 1、工程建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。严格按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等安全生产相关法律法规和部门规章要求，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，在环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，认真落实安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况。 你单位应做好应急物资储备，按照相关规定编制和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及相关部门应急预案做好衔接，定期进行环境应急培训和演练，有效防范和应对突发环境事件。 2、你（单位）取得本批准文件后，应当在该项目开工建设过程中实施本决定批准的《报告表》提出的环境保护对策措施，履行国家、省、市规定的相关义务。 3、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点及污染防治措施等发生重大变化的，应重新报批《报告表》。自《报告表》批准之日起，超过五年方决定开工建设的，《报告表》应当报我局重新审核。 4、你单位应按照《排污许可管理条例》相关规定及时开展排 污许可证申领工作。 5、该项目“三同时”监督检查及日常监督管理工作由大连市金普新区（金州）生态环境分局负责。 如不服本决定，你（单位）可在接到本决定之日起六十日内向大连市人民政府申请行政复议，也可在接到本决定之日起六个月内直接向大连市沙河口区人民法院提起行政诉讼。 本决定自送达之日起发生法律效力。 | 如需环评文件，请向环保窗口索取
10 | 大连大学医学实验教学楼建设项目 | 大连大学 | 7554 | 学校、福利院、养老院（建筑面积5000平方米及以上的） | 新建 | 环境影响报告表 | 166.7 | 大连市金普新区（金州）生态环境分局 | 大环评准字[2025]100062号 | 孟长功 | 13591815050 | 大连晟源环境有限公司 | 2025/5/14 | 你单位向我局提交的《大连大学医学实验教学楼建设项目环境影响评价报告表》（下称《报告表》）、《报批环境影响评价文件申请书》等相关材料，我局依法予以受理，并依法进行了审查。 本项目位于大连市金普新区湾里街道大连大学北区新校园内，企业计划投资7554万元，建设医学实验教学楼一栋，设计同时容纳150名师生进行教学实验，项目用地面积8801平方米，总建筑面积9683.74平方米，地上5层，地下1层。 依据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第一款、第三款和《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款的规定，我局依法批准《大连大学医学实验教学楼建设项目环境影响评价报告表》,同时提出如下要求： 1、严格按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等安全生产相关法律法规和部门规章要求，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，在环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，认真落实安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况。 2、你单位应做好应急物资储备，按照相关规定编制和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及相关部门应急预案做好衔接，定期进行环境应急培训和演练，有效防范和应对突发环境事件。 3、你（单位）取得本批准文件后，应当在该项目开工建设过程中实施本决定批准的《报告表》提出的环境保护对策措施，履行国家、省、市规定的相关义务。 4、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点及污染防治措施等发生重大变化的，应重新报批《报告表》。自《报告表》批准之日起，超过五年方决定开工建设的，《报告表》应当报我局重新审核。 5、你单位应按照《排污许可管理条例》《排污许可管理办法（试行）》及《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》相关规定及时申领排污许可证。 6、该项目“三同时”监督检查及日常监督管理工作由大连市金普新区（金州）生态环境分局负责。 如不服本决定，你（单位）可在接到本决定之日起六十日内向大连市人民政府申请行政复议，也可在接到本决定之日起六个月内直接向大连市沙河口区人民法院提起行政诉讼。 本决定自送达之日起发生法律效力 | 如需环评文件，请向环保窗口索取
11 | 大连港散粮码头公司E区场地增加煤炭存储场所项目 | 辽宁港口股份有限公司大连港散粮码头分公司 | 500 | 干散货（含煤炭、矿 石）、件杂、多用途、 通用码头 | 新建 | 环境影响报告表 | 350 | 大连市金普新区（金州）生态环境分局 | 大环评准字[2025]100063号 | 华冬 | 18342251388 | 大连慧科环保工程有限公司 | 2025/5/14 | 你单位向我局提交的《大连港散粮码头公司E区场地增加煤炭存储场所项目环境影响评价报告表》（下称《报告表》）、《报批环境影响评价文件申请书》等相关材料，我局依法予以受理，并依法进行了审查。 本项目位于大连市金普新区大窑湾港区海洋路1号，企业计划散粮码头拟投资500万元,利用港区现有闲置场地新增一座2#煤炭堆场（占地面积8000㎡）用于堆存到港煤炭，本项目堆场设计最大煤堆量1.6万吨，年周转量为10万吨。 依据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第一款、第三款和《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款的规定，我局依法批准《大连港散粮码头公司E区场地增加煤炭存储场所项目环境影响评价报告表》,同时提出如下要求： 1、严格按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等安全生产相关法律法规和部门规章要求，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，在环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，认真落实安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况。 2、你单位应做好应急物资储备，按照相关规定编制和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及相关部门应急预案做好衔接，定期进行环境应急培训和演练，有效防范和应对突发环境事件。 3、你（单位）取得本批准文件后，应当在该项目开工建设过程中实施本决定批准的《报告表》提出的环境保护对策措施，履行国家、省、市规定的相关义务。 4、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点及污染防治措施等发生重大变化的，应重新报批《报告表》。自《报告表》批准之日起，超过五年方决定开工建设的，《报告表》应当报我局重新审核。 5、你单位应按照《排污许可管理条例》《排污许可管理办法（试行）》及《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》相关规定及时申领排污许可证。 6、该项目“三同时”监督检查及日常监督管理工作由大连市金普新区（金州）生态环境分局负责。 如不服本决定，你（单位）可在接到本决定之日起六十日内向大连市人民政府申请行政复议，也可在接到本决定之日起六个月内直接向大连市沙河口区人民法院提起行政诉讼。 本决定自送达之日起发生法律效力 | 如需环评文件，请向环保窗口索取
12 | 大连长之琳科技股份有限公司新增聚四氟乙烯软管组件项目 | 大连长之琳科技股份有限公司 | 800 | 塑料制品业 | 新建 | 环境影响报告表 | 20 | 大连市金普新区（金州）生态环境分局 | 大环评准字[2025]100064号 | 张忠言 | 15942408291 | 辽宁瑞尔嘉硕环保科技有限公司 | 2025/5/16 | 你单位向我局提交的《大连长之琳科技股份有限公司新增聚四氟乙烯软管组件项目环境影响报告表》（下称《报告表》）《报批环境影响评价文件申请书》等相关材料，我局依法予以受理，并依法进行了审查。 项目位于大连经济技术开发区福泉北路22号大连长之琳科技股份有限公司厂区预留地内，本次项目拟生产聚四氟乙烯软管组件产品，产品产能约为6000m/a。 依据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第一款、第三款和《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款的规定，我局依法批准《大连长之琳科技股份有限公司新增聚四氟乙烯软管组件项目环境影响报告表》,同时提出如下要求： 1、工程建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。严格按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等安全生产相关法律法规和部门规章要求，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，在环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，认真落实安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况。 你单位应做好应急物资储备，按照相关规定编制和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及相关部门应急预案做好衔接，定期进行环境应急培训和演练，有效防范和应对突发环境事件。 2、你（单位）取得本批准文件后，应当在该项目开工建设过程中实施本决定批准的《报告表》提出的环境保护对策措施，履行国家、省、市规定的相关义务。 3、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点及污染防治措施等发生重大变化的，应重新报批《报告表》。自《报告表》批准之日起，超过五年方决定开工建设的，《报告表》应当报我局重新审核。 4、你单位应按照《排污许可管理条例》相关规定及时开展排 污许可证申领工作。 5、该项目“三同时”监督检查及日常监督管理工作由大连市金普新区（金州）生态环境分局负责。 如不服本决定，你（单位）可在接到本决定之日起六十日内向大连市人民政府申请行政复议，也可在接到本决定之日起六个月内直接向大连市沙河口区人民法院提起行政诉讼。 本决定自送达之日起发生法律效力。 | 如需环评文件，请向环保窗口索取
13 | 高端推进装备数字化制造能力提升建设项目 | 大连船用推进器有限公司 | 41650 | 船舶及相关装置制造 | 新建 | 环境影响报告表 | 75 | 大连市金普新区（金州）生态环境分局 | 大环评准字[2025]100065号 | 杨成佳 | 15840684764 | 大连聚缘环保科技有限公司 | 2025/5/19 | 你单位向我局提交的《大连船用推进器有限公司高端推进装备数字化制造能力提升建设项目环境影响报告表》（下称《报告表》）《报批环境影响评价文件申请书》等相关材料，我局依法予以受理，并依法进行了审查。 本项目属于技改项目，总投资41650万元，拟选址位于大连市金普新区三十里堡临港工业区海金路17号，扩建机加工车间、新建铲磨车间、生产研发中心等建筑21029.7平方米，新增铸造车间、机加工车间、铲磨车间和生产研发中心等工艺设备58台（套），搬迁改造低差压铸造系统、9米五轴数控龙门铣、130镗床等工艺设备3台（套），共计61台（套）。借助数字孪生技术，打造统一数据源的大数据中台，实现数字化设计和工艺规划、预测性维护、智能排产和资源优化配置的智能化应用，推动基于模型定义（MBD）的生产制造，形成智能制造体系贯穿生产全过程的行业领先数字化工厂。 依据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第一款、第三款和《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款的规定，我局依法批准《大连船用推进器有限公司高端推进装备数字化制造能力提升建设项目环境影响报告表》,同时提出如下要求： 1、你单位应做好应急物资储备，按照相关规定编制和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及相关部门应急预案做好衔接，定期进行环境应急培训和演练，有效防范和应对突发环境事件。 2、严格按照《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安 全生产管理条例》、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等安全生产相关法律法规和部门规章要求，健全内部污染防治设 施稳定运行和管理责任制度，在环境保护设施设计、施工、验收、 使用和拆除等过程中，认真落实安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况。 3、工程建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。严格落实环保设施安全生产工作要求，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，委托有相应资质的设计单位对重点环保设施进行设计，并定期做好环保设施安全风险评估和隐患排查治理工作。 4、你（单位）取得本批准文件后，应当在该项目开工建设过程中实施本决定批准的《报告表》提出的环境保护对策措施，履行国家、省、市规定的相关义务。 5、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点及污染防治措施等发生重大变化的，应重新报批《报告表》。自《报告表》批准之日起，超过五年方决定开工建设的，《报告表》应当报我局重新审核。 6、你单位应按照《排污许可管理条例》相关规定及时开展排污许可证申领工作。 7、该项目“三同时”监督检查及日常监督管理工作由大连市金普新区（金州）生态环境分局负责。 如不服本决定，你（单位）可在接到本决定之日起六十日内向大连市人民政府申请行政复议，也可在接到本决定之日起六个月内直接向大连市沙河口区人民法院提起行政诉讼。 本决定自送达之日起发生法律效力。 | 如需环评文件，请向环保窗口索取
14 | 大连歌瑞恩实业有限公司迁建项目 | 大连歌瑞恩实业有限公司 | 400 | 木材加工；木质制品制造 | 迁建 | 环境影响报告表 | 32 | 大连市金普新区（金州）生态环境分局 | 大环评准字[2025]100066号 | 时贤 | 18642810443 | 辽宁瑞尔嘉硕环保科技有限公司 | 2025/5/23 | 你单位向我局提交的《大连歌瑞恩实业有限公司迁建项目环境影响报告表》（下称《报告表》）《报批环境影响评价文件申请书》等相关材料，我局依法予以受理，并依法进行了审查。 项目位于大连市金州区站前街道银泉街 1-1 号，租用现有厂房，本项目建成后预计年生产木制餐具 11860t/a（其中咖啡棒 6100t/a、刀 720t/a、叉1440t/a、勺3600t/a），同时配置1台1.47MW 燃生物质蒸汽发生器用于生产，配置 1台1.75MW生物质专用锅炉用于冬季供暖。 依据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第一款、第三款和《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款的规定，我局依法批准《大连歌瑞恩实业有限公司迁建项目环境影响报告表》,同时提出如下要求： 1、工程建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。严格按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等安全生产相关法律法规和部门规章要求，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，在环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，认真落实安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况。 你单位应做好应急物资储备，按照相关规定编制和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及相关部门应急预案做好衔接，定期进行环境应急培训和演练，有效防范和应对突发环境事件。 2、你（单位）取得本批准文件后，应当在该项目开工建设过程中实施本决定批准的《报告表》提出的环境保护对策措施，履行国家、省、市规定的相关义务。 3、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点及污染防治措施等发生重大变化的，应重新报批《报告表》。自《报告表》批准之日起，超过五年方决定开工建设的，《报告表》应当报我局重新审核。 4、你单位应按照《排污许可管理条例》相关规定及时开展排 污许可证申领工作。 5、该项目“三同时”监督检查及日常监督管理工作由大连市金普新区（金州）生态环境分局负责。 如不服本决定，你（单位）可在接到本决定之日起六十日内向大连市人民政府申请行政复议，也可在接到本决定之日起六个月内直接向大连市沙河口区人民法院提起行政诉讼。 本决定自送达之日起发生法律效力。 | 如需环评文件，请向环保窗口索取
15 | 连拓汽车技术（大连）有限公司建设项目 | 连拓汽车技术（大连）有限公司 | 205 | 汽车整车制造； 汽车用发动机制造；改装汽车制造；低速汽车制造；电车制造； 汽车车身、挂车制造；汽车零部件及配件制造 | 新建 | 环境影响报告表 | 65.3 | 大连市金普新区（金州）生态环境分局 | 大环评准字[2025]100067号 | 杨基聪 | 18742070173 | 大连三悦咨询有限公司 | 2025/5/23 | 你单位向我局提交的《连拓汽车技术（大连）有限公司建设项目环境影响报告表》（下称《报告表》）《报批环境影响评价文件申请书》等相关材料，我局依法予以受理，并依法进行了审查。 本项目位于大连市经济技术开发区出口加工区ⅡB-13号-A，总投资205万元，租赁大连波莱特蜡业有限公司现有厂房进行生产活动，总占地面积为25893.10㎡，厂区内包含一座生产车间、一座综合楼、一座门卫室，总建筑面积为9223.83㎡，主要对商务车内饰进行改装，年改装车辆约200辆。 依据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第一款、第三款和《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款的规定，我局依法批准《连拓汽车技术（大连）有限公司建设项目环境影响报告表》,同时提出如下要求： 1、工程建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。严格按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等安全生产相关法律法规和部门规章要求，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，在环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，认真落实安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况。 你单位应做好应急物资储备，定期进行环境应急培训和演练，有效防范和应对突发环境事件。 2、你（单位）取得本批准文件后，应当在该项目开工建设过程中实施本决定批准的《报告表》提出的环境保护对策措施，履行国家、省、市规定的相关义务。 3、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点及污染防治措施等发生重大变化的，应重新报批《报告表》。自《报告表》批准之日起，超过五年方决定开工建设的，《报告表》应当报我局重新审核。 4、你单位应按照《排污许可管理条例》相关规定及时开展排 污许可证申领工作。 5、该项目“三同时”监督检查及日常监督管理工作由大连市金普新区（金州）生态环境分局负责。 如不服本决定，你（单位）可在接到本决定之日起六十日内向大连市人民政府申请行政复议，也可在接到本决定之日起六个月内直接向大连市沙河口区人民法院提起行政诉讼。 本决定自送达之日起发生法律效力。 | 如需环评文件，请向环保窗口索取
16 | 大连港大窑湾三期工程生态护岸工程 | 大连集装箱码头有限公司 | 89.67 | 海洋生态修复工程 | 新建 | 环境影响报告表 | 25 | 大连市金普新区（金州）生态环境分局 | 大环评准字[2025]100068号 | 李岩峰 | 13504288925 | 大连煜杰规划咨询有限公司 | 2025/5/23 | 你单位向我局提交的《大连港大窑湾三期工程生态护岸工程环境影响报告表》（下称《报告表》）《报批环境影响评价文件申请书》等相关材料，我局依法予以受理，并依法进行了审查。 本项目总投资89.67万元，项目位于辽宁省大连市金普新区黄海海域大连港大窑湾港区内，建设生态护岸40米。 依据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第一款、第三款和《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款的规定，我局依法批准《大连港大窑湾三期工程生态护岸工程环境影响报告表》,同时提出如下要求： 1、你单位应做好应急物资储备，按照相关规定编制和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及相关部门应急预案做好衔接，定期进行环境应急培训和演练，有效防范和应对突发环境事件。 2、严格按照《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等安全生产相关法律法规和部门规章要求，健全内部污染防治设 施稳定运行和管理责任制度，在环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，认真落实安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况。 3、工程建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。严格 落实环保设施安全生产工作要求，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，委托有相应资质的设计单位对重点环保设施进行设计，并定期做好环保设施安全风险评估和隐患排查治理工作。 4、你（单位）取得本批准文件后，应当在该项目开工建设过程中实施本决定批准的《报告表》提出的环境保护对策措施，履行国家、省、市规定的相关义务。 5、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点及污染防治措施等发生重大变化的，应重新报批《报告表》。自《报告表》批准之日起，超过五年方决定开工建设的，《报告表》应当报我局重新审核。 6、你单位应按照《排污许可管理条例》相关规定及时开展排污许可证申领工作。 7、该项目“三同时”监督检查及日常监督管理工作由大连市金普新区（金州）生态环境分局负责。 如不服本决定，你（单位）可在接到本决定之日起六十日内向大连市人民政府申请行政复议，也可在接到本决定之日起六个月内直接向大连市沙河口区人民法院提起行政诉讼。 本决定自送达之日起发生法律效力。 | 如需环评文件，请向环保窗口索取
17 | 大连美屋食品有限公司建设项目 | 大连美屋食品有限公司 | 200 | 其他农副食品加工 | 新建 | 环境影响报告表 | 40 | 大连市金普新区（金州）生态环境分局 | 大环评准字[2025]100069号 | 佟晓莉 | 13840929795 | 大连三悦咨询有限公司 | 2025/5/23 | 你单位向我局提交的《大连美屋食品有限公司建设项目环境影响报告表》（下称《报告表》）《报批环境影响评价文件申请书》等相关材料，我局依法予以受理，并依法进行了审查。 项目租用位于大连市金普新区三十里堡街道金州区北方豆制品厂现有厂区内，本项目拟从事纳豆食品生产，建成后，预计年产纳豆食品 200吨。 依据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第一款、第三款和《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款的规定，我局依法批准《大连美屋食品有限公司建设项目环境影响报告表》,同时提出如下要求： 1、工程建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。严格按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等安全生产相关法律法规和部门规章要求，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，在环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，认真落实安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况。 你单位应做好应急物资储备，按照相关规定编制和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及相关部门应急预案做好衔接，定期进行环境应急培训和演练，有效防范和应对突发环境事件。 2、你（单位）取得本批准文件后，应当在该项目开工建设过程中实施本决定批准的《报告表》提出的环境保护对策措施，履行国家、省、市规定的相关义务。 3、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点及污染防治措施等发生重大变化的，应重新报批《报告表》。自《报告表》批准之日起，超过五年方决定开工建设的，《报告表》应当报我局重新审核。 4、你单位应按照《排污许可管理条例》相关规定及时开展排 污许可证申领工作。 5、该项目“三同时”监督检查及日常监督管理工作由大连市金普新区（金州）生态环境分局负责。 如不服本决定，你（单位）可在接到本决定之日起六十日内向大连市人民政府申请行政复议，也可在接到本决定之日起六个月内直接向大连市沙河口区人民法院提起行政诉讼。 本决定自送达之日起发生法律效力。 | 如需环评文件，请向环保窗口索取
18 | 大连市金普新区和润水产品有限责任公司改扩建项目 | 大连市金普新区和润水产品有限责任公司 | 500 | 水产品加工 | 改扩建 | 环境影响报告表 | 36 | 大连市金普新区（金州）生态环境分局 | 大环评准字[2025]100070号 | 丁长松 | 13050574111 | 大连东铭生态环境科技有限公司 | 2025/5/26 | 你单位向我局提交的《大连市金普新区和润水产品有限责任公司改扩建项目环境影响报告表》（下称《报告表》）、《报批环境影响评价文件申请书》等相关材料，我局依法予以受理，并依法进行了审查。 本项目位于大连市金普新区杏树屯镇勇家村，本次企业拟投资500万元，租赁锅炉房、皂角车间及厂房周边区域，新增租赁面积（占地面积）275㎡，建筑面积204.2㎡。对现有生产线进行改造:增加二次加热、混合、抽真空工序，提高产品纯度，并将产能提高至10000t/a；新建一台2.5t/h生物质专用蒸汽锅炉。 依据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第一款、第三款和《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款的规定，我局依法批准《大连市金普新区和润水产品有限责任公司改扩建项目环境影响报告表》,同时提出如下要求： 1、严格按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等安全生产相关法律法规和部门规章要求，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，在环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，认真落实安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况。 2、你单位应做好应急物资储备，按照相关规定编制和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及相关部门应急预案做好衔接，定期进行环境应急培训和演练，有效防范和应对突发环境事件。 3、你（单位）取得本批准文件后，应当在该项目开工建设过程中实施本决定批准的《报告表》提出的环境保护对策措施，履行国家、省、市规定的相关义务。 4、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点及污染防治措施等发生重大变化的，应重新报批《报告表》。自《报告表》批准之日起，超过五年方决定开工建设的，《报告表》应当报我局重新审核。 5、你单位应按照《排污许可管理条例》《排污许可管理办法（试行）》及《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》相关规定及时申领排污许可证。 6、该项目“三同时”监督检查及日常监督管理工作由大连市金普新区（金州）生态环境分局负责。 如不服本决定，你（单位）可在接到本决定之日起六十日内向大连市人民政府申请行政复议，也可在接到本决定之日起六个月内直接向大连市沙河口区人民法院提起行政诉讼。 本决定自送达之日起发生法律效力 | 如需环评文件，请向环保窗口索取
19 | 明晶制冷设备及关键零部件制造项目 | 大连明晶智能制造有限公司 | 5000 | 锅炉及原动设备制造；金属加工机械制造；物料搬运设备制造；泵、阀 门、压缩机及类似机械制造；轴承、齿轮和传动部件制造；烘炉、风机、包装等设备制造；文化、办公用机械制造；通用零部件制造；其他通用设备制造业 | 新建 | 环境影响报告表 | 34 | 大连市金普新区（金州）生态环境分局 | 大环评准字[2025]100071号 | 位思彤 | 18641194825 | 英瀚（大连）环境工程有限公司 | 2025/5/28 | 你单位向我局提交的《明晶制冷设备及关键零部件制造项目环境影响报告表》（下称《报告表》）《报批环境影响评价文件申请书》等相关材料，我局依法予以受理，并依法进行了审查。 项目位于大连市金州区得胜街道聚业路 139、139-1、139-2 号，本次项目新建三座工厂（8#、9#、10#厂房），厂区总占地面积 11386m2，进行通用零部件生产，预计年产量590t，并新建一台 1.4MW 燃气供暖热水锅炉。 依据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第一款、第三款和《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款的规定，我局依法批准《明晶制冷设备及关键零部件制造项目环境影响报告表》,同时提出如下要求： 1、工程建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。严格按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等安全生产相关法律法规和部门规章要求，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，在环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，认真落实安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况。 你单位应做好应急物资储备，按照相关规定编制和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及相关部门应急预案做好衔接，定期进行环境应急培训和演练，有效防范和应对突发环境事件。 2、你（单位）取得本批准文件后，应当在该项目开工建设过程中实施本决定批准的《报告表》提出的环境保护对策措施，履行国家、省、市规定的相关义务。 3、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点及污染防治措施等发生重大变化的，应重新报批《报告表》。自《报告表》批准之日起，超过五年方决定开工建设的，《报告表》应当报我局重新审核。 4、你单位应按照《排污许可管理条例》相关规定及时开展排 污许可证申领工作。 5、该项目“三同时”监督检查及日常监督管理工作由大连市金普新区（金州）生态环境分局负责。 如不服本决定，你（单位）可在接到本决定之日起六十日内向大连市人民政府申请行政复议，也可在接到本决定之日起六个月内直接向大连市沙河口区人民法院提起行政诉讼。 本决定自送达之日起发生法律效力。 | 如需环评文件，请向环保窗口索取
20 | 大连骏翔电力器材有限公司新建注塑生产线建设项目 | 大连骏翔电力器材有限公司 | 300 | 塑料制品业 | 新建 | 环境影响报告表 | 10 | 大连市金普新区（金州）生态环境分局 | 大环评准字[2025]100072号 | 张勇 | 13478751888 | 辽宁茵赛环保咨询有限公司 | 2025/5/28 | 你单位向我局提交的《大连骏翔电力器材有限公司新建注塑生产线建设项目环境影响评价报告表》（下称《报告表》）、《报批环境影响评价文件申请书》等相关材料，我局依法予以受理，并依法进行了审查。 本项目位于辽宁省大连普湾新区炮台镇干河村，企业总投资 300 万元人民币，使用现有厂房新建 14 条注塑生产线。本项目建成后，拟年产塑料制品500t。 依据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第一款、第三款和《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款的规定，我局依法批准《大连骏翔电力器材有限公司新建注塑生产线建设项目环境影响评价报告表》,同时提出如下要求： 1、严格按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等安全生产相关法律法规和部门规章要求，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，在环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，认真落实安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况。 2、你单位应做好应急物资储备，按照相关规定编制和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及相关部门应急预案做好衔接，定期进行环境应急培训和演练，有效防范和应对突发环境事件。 3、你（单位）取得本批准文件后，应当在该项目开工建设过程中实施本决定批准的《报告表》提出的环境保护对策措施，履行国家、省、市规定的相关义务。 4、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点及污染防治措施等发生重大变化的，应重新报批《报告表》。自《报告表》批准之日起，超过五年方决定开工建设的，《报告表》应当报我局重新审核。 5、你单位应按照《排污许可管理条例》《排污许可管理办法（试行）》及《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》相关规定及时申领排污许可证。 6、该项目“三同时”监督检查及日常监督管理工作由大连市金普新区（金州）生态环境分局负责。 如不服本决定，你（单位）可在接到本决定之日起六十日内向大连市人民政府申请行政复议，也可在接到本决定之日起六个月内直接向大连市沙河口区人民法院提起行政诉讼。 本决定自送达之日起发生法律效力 | 如需环评文件，请向环保窗口索取
21 | 新型储能研发中心及中试基地项目 | 融科（大连）储能科技有限公司 | 33000 | 专业实验室、研发（试验）基地 | 新建 | 环境影响报告表 | 300 | 大连市金普新区（金州）生态环境分局 | 大环评准字[2025]100073号 | 叶丽华 | 13190157172 | 大连宝睿微兰环境科技有限公司 | 2025/5/29 | 你单位向我局提交的《新型储能研发中心及中试基地项目环境影响报告表》（下称《报告表》）、《报批环境影响评价文件申请书》等相关材料，我局依法予以受理，并依法进行了审查。 本项目位于普湾经济区三十里堡临港工业区Ga1号路南侧、Ga2号路东侧，企业拟投资33000万元，项目总占地面积 20052.9 平方米、总建筑面积 20156 平方米，规划建设一栋厂房、两栋研发车间。购置电池系统研发、设计、测试、检验等设备1807台（套）；研发系统包括装备研发及材料研发两大系统，共计78个课题组；建设一条电池及材料中试线，中试线由各类设备74台（套）组成。 依据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第一款、第三款和《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款的规定，我局依法批准《新型储能研发中心及中试基地项目环境影响报告表》,同时提出如下要求： 1、严格按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等安全生产相关法律法规和部门规章要求，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，在环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，认真落实安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况。 2、你单位应做好应急物资储备，按照相关规定编制和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及相关部门应急预案做好衔接，定期进行环境应急培训和演练，有效防范和应对突发环境事件。 3、你（单位）取得本批准文件后，应当在该项目开工建设过程中实施本决定批准的《报告表》提出的环境保护对策措施，履行国家、省、市规定的相关义务。 4、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点及污染防治措施等发生重大变化的，应重新报批《报告表》。自《报告表》批准之日起，超过五年方决定开工建设的，《报告表》应当报我局重新审核。 5、你单位应按照《排污许可管理条例》《排污许可管理办法（试行）》及《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》相关规定及时申领排污许可证。 6、该项目“三同时”监督检查及日常监督管理工作由大连市金普新区（金州）生态环境分局负责。 如不服本决定，你（单位）可在接到本决定之日起六十日内向大连市人民政府申请行政复议，也可在接到本决定之日起六个月内直接向大连市沙河口区人民法院提起行政诉讼。 本决定自送达之日起发生法律效力 | 如需环评文件，请向环保窗口索取
22 | 屠宰及食品加工生产车间建设项目 | 大连友谊肉联食品有限公司 | 5000 | 屠宰及肉类加工 | 新建 | 环境影响报告表 | 83.05 | 大连市金普新区（金州）生态环境分局 | 大环评准字[2025]100074号 | 高宏锦 | 15640999999 | 大连东铭生态环境科技有限公司 | 2025/5/30 | 你单位向我局提交的《屠宰及食品加工生产车间建设项目环境影响报告表》（下称《报告表》）、《报批环境影响评价文件申请书》等相关材料，我局依法予以受理，并依法进行了审查。 本项目位于大连市金普新区拥政街道红塔村小阎家楼413号，企业拟投资5000万元对现有厂区全部进行升级改造，拆除现有1条半机械化屠宰生猪生产线及屠宰车间、待宰圈、无害化处理间、污水处理站等全部建筑物，扩建1栋生产车间（总建筑面积10846.76㎡），购置1条自动化生产线，并扩建生猪屠宰量9.5万头，改扩建后全厂年屠宰生猪15.5万头。 依据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第一款、第三款和《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款的规定，我局依法批准《新型储能研发中心及中试基地项目环境影响报告表》,同时提出如下要求： 1、严格按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等安全生产相关法律法规和部门规章要求，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，在环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，认真落实安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况。 2、你单位应做好应急物资储备，按照相关规定编制和备案突发环境事件应急预案，并与当地政府及相关部门应急预案做好衔接，定期进行环境应急培训和演练，有效防范和应对突发环境事件。 3、你（单位）取得本批准文件后，应当在该项目开工建设过程中实施本决定批准的《报告表》提出的环境保护对策措施，履行国家、省、市规定的相关义务。 4、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点及污染防治措施等发生重大变化的，应重新报批《报告表》。自《报告表》批准之日起，超过五年方决定开工建设的，《报告表》应当报我局重新审核。 5、你单位应按照《排污许可管理条例》《排污许可管理办法（试行）》及《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》相关规定及时申领排污许可证。 6、该项目“三同时”监督检查及日常监督管理工作由大连市金普新区（金州）生态环境分局负责。 如不服本决定，你（单位）可在接到本决定之日起六十日内向大连市人民政府申请行政复议，也可在接到本决定之日起六个月内直接向大连市沙河口区人民法院提起行政诉讼。 本决定自送达之日起发生法律效力 | 如需环评文件，请向环保窗口索取
环保窗口电话：87935729