附件
	2025年金普新区第四季度末梢水

主要指标达标情况



	序号
	指标
	总例数（份）
	达标数（份）
	达标率（%）

	1
	总大肠菌群
	34
	34
	100.00

	2
	菌落总数
	34
	34
	100.00

	3
	高锰酸盐指数
	34
	34
	100.00

	4
	pH
	34
	34
	100.00

	5
	色度
	34
	34
	100.00

	6
	浑浊度
	34
	34
	100.00

	7
	肉眼可见物
	34
	34
	100.00

	8
	臭和味
	34
	34
	100.00

	9
	氨（以N计）
	34
	34
	100.00

	10
	游离氯
	34
	34
	100.00


