## Sheet1
填表说明：监测结果低于检出限时以检出限加L计。计算平均值时严格按照“四舍六入五单双”的原则取舍。检出限为2019年1月需上报内容，其他月份无需重复上报，如有调整请及时更新。
2020年8月饮用水源水质监测结果表
采样日期： 8月3日 单位：mg/L（水温、pH、粪大肠菌群、透明度、电导率除外）
水源地名称 |  | 水温（℃） | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 （MPN/L） | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐氮 | 铁 | 锰 | 叶绿素a | 透明度(m) | 电导率（ms/m） | 化学需氧量
卧龙水库 | 中游 | 21.3 | 8 | 11.4 | 2.29 | — | 0.163 | 0.04 | — | — | — | 0.402 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 72.1 | 67.4 | 0.22 | 0.03L | 0.01L | 0.008 | 0.1 | 66 | —
当月取水量(万吨） | 不取水
| 检出限 | _ | _ | _ | 0.5 | 0.1 | 0.025 | 0.01 | 0.05 | 0.001 | 0.05 | 0.006 | 0.003 | 0.0002 | 2e-05 | 0.0001 | 0.004 | 0.001 | 0.004 | 0.0003 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 20 | 0.018 | 0.007 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.002 | _ | 20 | 3
备注：石油类为非认证项目。
报表人： 审核人： 负责人： 金普新区环境监测站 报表日期：2020年8月12日