
大连金普新区2022年随机监督抽查工作

结果公示

    依据大连市卫生健康委员会《2022年大连市卫生健康随机监督抽查工作方案》要求，金普新区卫生健康监督中心按照双随机任务清单内容,依据国家相关法律法规规定对抽查单位进行了监督检查。现将抽查结果公示如下：
	被监督单位
	抽检对象
	监督专业
	监督检查内容
	监督检查结果及问题

	旺泽（大连）实业有限公司
	游泳场所
	公共场所
	1.泳池水浑浊度、pH、游离性余氯、尿素、菌落总数、大肠菌群

2.浸脚池水游离性余氯
	抽查未发现问题

	大连菲特尼斯健身有限公司
	游泳场所
	公共场所
	1.泳池水浑浊度、pH、游离性余氯、尿素、菌落总数、大肠菌群

2.浸脚池水游离性余氯
	抽查未发现问题

	大连凯伦温泉酒店有限公司
	游泳场所
	公共场所
	1.泳池水浑浊度、pH、游离性余氯、尿素、菌落总数、大肠菌群

2.浸脚池水游离性余氯
	抽查未发现问题

	大连银帆宾馆
	游泳场所
	公共场所
	1.泳池水浑浊度、pH、游离性余氯、尿素、菌落总数、大肠菌群

2.浸脚池水游离性余氯
	抽查未发现问题

	佰琪纳（大连）健身有限公司
	游泳场所
	公共场所
	1.泳池水浑浊度、pH、游离性余氯、尿素、菌落总数、大肠菌群

2.浸脚池水游离性余氯
	发现问题已责令改正

	亚力山大健身服务集团有限公司大连海中国分公司
	游泳场所
	公共场所
	1.泳池水浑浊度、pH、游离性余氯、尿素、菌落总数、大肠菌群

2.浸脚池水游离性余氯
	发现问题已责令改正

	大连斯倍德休闲健身有限公司
	游泳场所
	公共场所
	1.泳池水浑浊度、pH、游离性余氯、尿素、菌落总数、大肠菌群

2.浸脚池水游离性余氯
	抽查未发现问题

	大连益康体育产业发展有限公司
	游泳场所
	公共场所
	1.泳池水浑浊度、pH、游离性余氯、尿素、菌落总数、大肠菌群

2.浸脚池水游离性余氯
	发现问题已责令改正

	大连鲁能置业有限公司金石滩硬石酒店管理分公司
	游泳场所
	公共场所
	1.泳池水浑浊度、pH、游离性余氯、尿素、菌落总数、大肠菌群

2.浸脚池水游离性余氯
	发现问题已责令改正

	大连鲁能置业有限公司希尔顿酒店分公司
	游泳场所
	公共场所
	1.泳池水浑浊度、pH、游离性余氯、尿素、菌落总数、大肠菌群

2.浸脚池水游离性余氯
	抽查未发现问题

	大连鲁能置业有限公司海洋温泉酒店管理分公司
	游泳场所
	公共场所
	1.泳池水浑浊度、pH、游离性余氯、尿素、菌落总数、大肠菌群

2.浸脚池水游离性余氯
	抽查未发现问题

	大连汤景泽日式酒店管理有限公司
	游泳场所
	公共场所
	1.泳池水浑浊度、pH、游离性余氯、尿素、菌落总数、大肠菌群

2.浸脚池水游离性余氯
	发现问题已责令改正

	大连运城体育文化发展有限公司
	游泳场所
	公共场所
	1.泳池水浑浊度、pH、游离性余氯、尿素、菌落总数、大肠菌群

2.浸脚池水游离性余氯
	发现问题已责令改正

	大连铭湖实业有限公司
	游泳场所
	公共场所
	1.泳池水浑浊度、pH、游离性余氯、尿素、菌落总数、大肠菌群

2.浸脚池水游离性余氯
	抽查未发现问题

	大连水云涧休闲旅游度假有限公司
	游泳场所
	公共场所
	1.泳池水浑浊度、pH、游离性余氯、尿素、菌落总数、大肠菌群

2.浸脚池水游离性余氯
	抽查未发现问题

	大连东泉·绿洲里实业有限公司
	游泳场所
	公共场所
	1.泳池水浑浊度、pH、游离性余氯、尿素、菌落总数、大肠菌群

2.浸脚池水游离性余氯
	抽查未发现问题

	大连市阿尔滨金山宾馆有限公司
	游泳场所
	公共场所
	1.泳池水浑浊度、pH、游离性余氯、尿素、菌落总数、大肠菌群

2.浸脚池水游离性余氯
	抽查未发现问题


