省级及以上工业集聚区信息公开

大连经济技术开发区是国家级工业集聚区，主导行业是高端装备、高端铸锻、新材料、航空零部件加工、通航运营服务、汽车整车、汽车零部件、生物医药、先进装备制造业等，该区域日产生污水量约为27万吨。依托大开污水处理有限公司、大连经济技术开发区排水管理有限公司、德泰小窑湾污水处理有限公司、大连大孤山污水处理有限公司进行处理后排放。
大开污水处理有限公司设计日处理能力由10万吨，目前实际日处理量为7.1万吨，出水水质一级A标准；大连经济技术开发区排水管理有限公司设计日处理污水能力8万吨，实际日处理量为8.1万吨，出水水质一级A标准；德泰小窑湾污水处理厂设计处理能力5万吨/日，实际日处理量5.7万吨，出水水质达到一级A标准；大连大孤山污水处理有限公司设计日处理能力为7万吨，实际日处理量5.7万吨，出水水质达到一级A标准。各污水处理厂按规范要求各自设置1个排污口。各安装8套自动在线监控设施（进出口pH、化学需氧量、氨氮、水量），并与环保部门监控平台联网。

	序号
	集聚区名称
	污水处理厂名称
	设计处理能力（万吨/日）
	实际处理能力（万吨/日）
	排放方式
	排放标准
	主要污染物排放浓度（mg/L）*
	达标情况

	
	
	
	
	
	
	
	化学需氧量
	氨氮
	总氮
	总磷
	

	1
	大连经济技术开发区
	大开污水处理有限公司
	10
	7.1
	直排
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）

一级A
	28
	0.297
	8.45
	0.141
	达标

	2
	大连经济技术开发区
	大连经济技术开发区排水管理有限公司
	8
	8.1
	直排
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）

一级A
	17
	0.364
	8.28
	0.039
	达标

	3
	大连经济技术开发区
	大连德泰小窑湾污水处理有限公司
	5
	5.7
	直排
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）

一级A
	16
	0.458
	10.1
	0.218
	达标

	4
	大连经济技术开发区
	大连大孤山污水处理有限公司
	7
	5.7
	直排
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002一级A）
	17
	0.329
	6.52
	0.192
	达标


*数据来源：2021年8月份污水厂运行情况表及大连金普新区环境监测站监督性监测报告

省级及以上工业集聚区信息公开

普湾经济区自有污水处理厂一座，为松木岛污水处理厂，2016年7月，由北京首创对松木岛污水处理厂提标改造工程进行建设并运营，现全部工程已完工。污水处理厂设计处理能力2.5万吨/日，实际日处理量4.5万吨，目前已经稳定达到一级A标准，今年4月份完成环保验收相关手续。该污水处理厂按规范设置1个排污口，安装8套自动在线监控设施（进出口pH、化学需氧量、氨氮、水量），并与环保部门监控平台联网。

	序号
	集聚区名称
	污水处理厂名称
	设计处理能力（万吨/日）
	实际处理能力（万吨/日）
	排放方式
	排放标准
	主要污染物排放浓度（mg/L）*
	达标情况

	
	
	
	
	
	
	
	化学需氧量
	氨氮
	总氮
	总磷
	

	1
	普湾经济区
	大连首创水务有限公司
	2.5
	4.5
	直排
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）

一级A
	20
	0.399
	9.06
	0.086
	达标

	
	
	
	2.5
	
	
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）

一级B
	
	
	
	
	


*数据来源：2021年8月份污水厂运行情况表及大连金普新区环境监测站监督性监测报告

省级及以上工业集聚区信息公开

大连保税区是国家级工业集聚区，主导行业是商贸、物流、食品等，该区域日产生污水量约为0.8万吨。依托大连经济技术开发区排水管理有限公司进行处理后排放。大连经济技术开发区排水管理有限公司设计日处理污水能力8万吨，实际日处理量为8.1万吨，出水水质一级A标准；该污水处理厂按规范设置1个排污口。安装了8套自动在线监控设施（进出口pH、化学需氧量、氨氮、水量），并与环保部门监控平台联网。
	序号
	集聚区名称
	污水处理厂名称
	设计处理能力（万吨/日）
	实际处理能力（万吨/日）
	排放方式
	排放标准
	主要污染物排放浓度（mg/L）*
	达标情况

	
	
	
	
	
	
	
	化学需氧量
	氨氮
	总氮
	总磷
	

	1
	大连保税区
	大连经济技术开发区排水管理有限公司
	8
	8.1
	直排
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）

一级A
	17
	0.364
	8.28
	0.039
	达标


*数据来源：2021年8月份污水厂运行情况表及大连金普新区环境监测站监督性监测报告
