2016年大连金普新区燃煤锅炉整治资金补助汇总表（第二批）

| 序号 | 项目单位名称及地点 | 整治内容 | 整治后状况 | 应补 吨位 | 补助标准 万元 | 应补助金额 万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 市级 | 区级 |
| 1 | 大连棒棰岛海参发展有限公司 大李家镇城子村 | 原炉拆除更新为燃天然气锅炉 | 三台6吨（合计18吨） | 18 | 20 | 36 | 324 |
| 2 | 大连供暖集团有限责任公司 五一路锅炉房 | 投运二台镁法脱硫塔，二台布袋除尘器，在线监测设备一套 | 三项提标 | 210 | 3 | 630 | 0 |
| 3 | 大连东浩热力有限公司 开发区双D港淮河东路99号 | 投运一套脱硫除尘一体塔，改造在线监测设备一套 | 三项提标 | 20 | 3 | 60 | 0 |
| 4 | 大连国华供热有限公司 金州区东山小区 | 投运一台镁法脱硫塔，二台陶瓷多管除尘器，在线监测设备一套 | 三项提标 | 120 | 3 | 360 | 0 |
| 5 | 大连东海热力有限公司 开发区双D1街2号-1 | 投运三套脱硫除尘一体塔，在线监测设备一套 | 三项提标 | 90 | 3 | 270 | 0 |
| 6 | 大连市开发区供热有限公司 开发区46#小区 | 投运一套镁法脱硫塔，一台布袋除尘器，在线监测设备一套 | 三项提标 | 40 | 3 | 120 | 0 |