金普新区市场监督管理局开展强制检定医疗计量器具计量监督检查工作

为切实加强医疗用强检计量器具监督管理，确保医疗设备溯源的量值准确，按照《转发辽宁省质量技术监督局办公室关于印发<2017年强制检定医疗计量器具监督检查工作方案>的通知》（大质监字[2017]120号）文件要求，金普新区市场监督管理局对县区级医院积极开展了医疗计量器具检查

此次检查重点查看在用血压计、压力表、心电图机、医用超声源（B超、彩超）、医用辐射源（X光机、CT机）等使用频繁的强制检定工作计量器具是否存在使用未经检定，未按周期检定，使用不合格的计量器具，计量器具偏差超过国家允许的误差，是否存在破坏计量器具准确度和伪造数据等问题。

此次共检查强检计量器具1191台（件），其中1170台（件）器具在检定周期内，其余21台（件）器具超过检定有效期，已责令限期整改。

标准计量处

2017年7月18日